## Sheet1
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockefellerova 3, Zagreb
| Red br. | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - PLINSKI ANALIZATOR | ZADOVOLJAVA (da/ne) | Navesti dokument (katalog, izvod iz kataloga, prospekt proizvođača, izjava proizvođača ili tehnička specifikacija proizvođača) i broj stranice gdje je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
| 1. | Mjereni parametri: pO2, pCO2, pH, Na+, K+, Ca++/ Cl-, Hematokrit
| 2. | Uzorak: kao uzorak analizator mora ima mogućnosti koristiti punu krv i dijalizat
| 3. | Reagensi zasebno pakirani u bocama (puferi i otopina za ispiranje zasebno zamjenjivi)
| 4. | Plinovi u bocama uklopljenim u analizator
| 5. | Zasebno izmjenjive elektrode (svaka elektroda posebno)
| 6. | Komunikacija s analizatorom: touch screen (ekran osjetljiv na dodir)
| 7. | Detektor ugruška, nedostatnog volumena uzorka i mjehurića u uzorku
| 8. | Bar kod čitač, mogućnost umreženja u postojeći LIS
| 9. | Mogućnost analiziranja mikrouzoraka, 50ul
| 10. | Brzina: Vrijeme potrebno za analizu uzorka, od apliciranja uzorka do ispisa rezultata maksimalno 60 sec.