## List1
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockefellerova 3, Zagreb

	Redni broj	Opis predmeta nabave - / Minimalne tehničke karakteristike koje / trebaju biti zadovoljene	DA / NE
	1.	RABLJENI RTG UREĐAJ, 1 kom
		Upisati naziv proizvođača:
		Upisati naziv modela i godinu proizvodnje:
	1.1.	Izvor zračenja: MULTIX
	1.2.	Generator: MULTIX
	1.3.	kVp Max: 150
	1.4.	ma Max: 800
	1.5.	Žarište: 0,6 mm - 1,0 mm