## troškovnik
TROŠKOVNIK - Radovi na uređenju i prilagodbi prostora na lokaciji Nemetova 2
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Rušenje zida od opeke 25 cm u dimenziji 110x220 Za potrebe novog ulaza u prostor Obiteljske medicine | m3 | 0.5 | 0
2. | Izvedba pregrade od gips kartonskih ploča za odvajanje prostora Obiteljske Medicine. Debljina zida 20 cm sa pocinčanom potkonstrukcijom 2x i obostrano duple crvene ploče-vatrootporne. | m2 | 7.2 | 0
3. | Izrada lažne grede za zatvoranje instalacija sa pocinčanim profilima i 2x gips kartonskim pločama, veće dimenzije. | m1 | 18.3 | 0
4. | Izrada obloge instalacija sa potkonstrukcijom i 2x gipskartonskim pločama. | m1 | 21.3 | 0
5. | Zatvaranje postojećih vrata između Obiteljske medicine i Intenzivnog odjela u sobi 2 I 09 te ulaznih vrata iz hodnika u prijem (recepciju) cijelog objekta. | m2 | 6.5 | 0
6. | Izvedba novog poda u sobama 5 I 9. U tim sobama je sada parket. Uključiti skidanje postojećeg parketa, uređenje podloge, postavu PVC poda sa kutnim tipskim letvicama.
| a) skidanje postojećeg parketa | m2 | 60 | 0
| b) štemanje postojeće trule glazure | m2 | 60 | 0
| c) izrada nove brzosušne glazurre | m2 | 60 | 0
| d) postava nove PVC podloge sa svim pripremama, niveliranjem i kvalitetnije obloge na kiseline. | m2 | 60 | 0
| e) Izrada PVC-e holkera sa svim zaobljenjima | m1 | 78 | 0
7. | Zaštita postojećih podova koji se ne mijenjaju sa kartonom, OSB-e pločom i PVC-e folijom | m2 | 250 | 0
8. | Štemanje keramičkih pločica na mjestu razvoda za novu instalaciju kupaona | m2 | 33 | 0
9. | Štemanje raznih šliceva za razvod instalacija od 15x15 do 30x30 cm | m1 | 83.5 | 0
10. | Demontaža posojećih sobnih vrata. | kom | 3 | 0
11. | Utovar i odvoz sve nastale šute. | m3 | 7 | 0
12. | Čišćenje gradilišta za vrijeme građenja 3x. | m2 | 386 | 0
13. | Žbukanje svih nastalih šliceva i kanala.
| a) šlicevi | m1 | 65 | 0
| b) podni kanali 30x30 cm | m1 | 20 | 0
14. | Zidarska obrada šliceva, utora na mjestu rušenja zidova. | m1 | 42.3 | 0
15. | Izrada ručne produžne žbuke radi izravnanja zidova na mjestu rušenja.. Špric, gruba i fina. | m2 | 28 | 0
16. | Dobava i ugradba nove visokootporne, kvalitetne (klasa 1) keramike na mjestu skinute. | m2 | 33 | 0
17. | Dobava I montaža ulazne stijene s dvokrilnim vratima na ulazu u odjel. Stijena kao postojeća. Izvesti od inoxa, ostakljena, s nadsvjetlom. Mora se predvidjeti zaključavanje. Dimenzije 2,40x3,0 m | kom | 1 | 0
18. | Dobava I postava mini kuhinje, dimenzije cca 120x60 Koja se postavlja u sobi za sestre (br.13) | kom | 1 | 0
19. | Razni manji stolarski popravci postojeće stolarije sa zamjenom okova. | kom | 30 | 0
20. | Gletanje zidova masom za gletanje 3x sa brušnjem i impregnacijom.
| a) postava impregnacije | m2 | 1270 | 0
| b) gletanje zidova 3 x | m2 | 1270 | 0
21. | Bojanje zidova u sobama Latex perivom bojom Do visine 140 cm u svim prostorima osim sanitarija | m2 | 210 | 0
22. | Bojanje zidova poludisperzivnim bojama u svijetlom tonu. Uračunati sav potreban material I pribor | m2 | 1060 | 0
23. | Pregled spuštenog strop te eventualna zamjena pojedinih ploča. Računato je s 15% zamjene
| a) pregled stropova | m2 | 386 | 0
| b) zamjena ploča sa novima | m2 | 58.5 | 0
24. | Završno čišćenje svih prostora s odvozom otpada na deponij | m2 | 386 | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
1. | Montaža blatex uređaja. U stavku uključiti izvedbu priključka na kanalizacijsku I vodovodnu mrežu
| a) izrada šliceva i zidarska obrada | paušal | 1 | 0
| b) izrada razvoda vode | kompl | 1 | 0
| c) razvod kanalizacije | kompl | 1 | 0
2. | Razvod vode i kanalizacije za nove tuševe sa svim potrebnim priborom. | kom | 4 | 0
3. | Dobava i ugradba novih tuševa sa svim potrebnim elementima -podom ,oblogom i mješalicom | kom | 4 | 0
4. | Preseljenje sanitarija | kom | 2 | 0
5. | Građevinski radovi na šlicevima i žbukanjima instalacija | kompl | 1 | 0
ELEKTROINSTALACIJE
1. | Demontaža elektroinstalacija nepotrebnih. | kom | 6 | 0
2. | Preseljenje instalacija zbog novih sanitarija . | kom | 4 | 0
3. | Izrada novog razvoda utičnica za nove uređaje. | kom | 6 | 0
4. | Pregled dijela instalacija i sitni poravci. | paušal | 1 | 0
5. | Zamjena žarulja (LED) | kom | 15 | 0
UKUPNO: