## Troškovnik
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockefellerova 3, Zagreb
T R O Š K O V N I K
u postupku jednostavne nabave za nabavu: Popravak dizala na lokaciji Nemetova 2
Red. broj | NAZIV PROIZVODA | Jedinica mjere | Količina | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a)
1. | Izrada i dostava dopune tehničke dokumentacije za pogon i održavanje - izvedbeno stanje za dizalo u tri (3) primjerka | kpl | 1
2. | Demontaža dijelova, sklopova koji se zamjenjuju u okviru: - grupa upravljanja - upravljački uređaj | kpl | 1
3. | Nabava, doprema i ugradnja nove mikroprocesorske grupe upravljanja s frekventnim regulatorom, 11kW u limenom ormaru s postoljem za dizalo sedam stanica, sabirno prema dolje | kom | 1
4. | Nabava i ugradnja nove el. instalacije u strojarnici za povezivanje pogonskog stroja razdjelnika grupa upravljanja, graničnika brzine | kpl | 1
5. | Isporuka i ugradnja novih visećih kablova od grupe upravljanja do kabine dizala s razvodnom kutijom na kabini i revizorskom kutijom | kpl | 1
6. | Isporuka i ugradnja novih magnetskih traka s nosačima i magnetskim davačima za točno pristajanje i kopiranje | kpl | 1
UKUPNO (bez PDV-a)
| U Zagrebu, ____________ 2023.g. |  | M.P. | ________________________________
( potpis ovlaštene osobe)